Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavebního objektu |  |
| Místo stavby |  |
| Označení zkoušené části vnitřního vodovodu |  |
| Stavebník |  |
| Sídlo stavebníka |  |
| Odpovědný zástupce stavebníka |  |
| Objednatel, sídlo objednatele |  |
| Odpovědný zástupce objednatele |  |
| Zhotovitel vnitřního vodovodu, sídlo zhotovitele |  |
| Odpovědný zástupce zhotovitele |  |
| Datum tlakové zkoušky vnitřního vodovodu |  |
| Tlakoměr - typ, výrobní číslo použitého tlakoměru |  |
| Zkušební látka | VODA |
| **Zkušební přetlak[[1]](#footnote-1)\*)** | **MPa** |
| Začátek zkoušky (dosažení zkušebního přetlaku) | Čas |
| Zahájení měření | Čas |
| Přetlak na tlakoměru | kPa |
| Doba trvání zkoušky | min |
| Pokles přetlaku | kPa |
|  |  |
| **Výsledek tlakové zkoušky vnitřního vodovodu** | **VYHOVUJE[[2]](#footnote-2)\*\*) NEVYHOVUJE\*\*)** |
|  |  |
|  |  |
| Podpisy odpovědných zástupců |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce stavebníka |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce objednatele |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce zhotovitele |  |

1. \*) Odečteno na tlakoměru při zahájení tlakové zkoušky. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\*) Nehodící se škrtněte. [↑](#footnote-ref-2)